Wykaz elementów /materiałów/ na pętli nr 1 projektu wraz montażem uruchomieniem, szkoleniem dokumentacją powykonawczą

1. Kompletna centrala z drukarką akumulatorami - 1 kpl

2. Obudowa zabezpieczająca centralę z szybą pleksi zamykana na kluczyk trzeba samemu coś wymyślić dobrać nie wskazany żaden przykład - 1 szt.

3. Gniazdo G40 - 54 szt.

4. Czujka DOT 3000 - 54 szt.

5. Zasilacz buforowy z akumulatorami 2x 12VDC 7Ah -  1 st.

6. Sygnalizator SAB 3006 - 8 szt.

7. Moduł EKS 3022 - 2 szt.

8. Sygnalizator zewnętrzny - 1 szt.

9. Moduł EKS 3222 - 1 szt.

10. Przycisk ROP z podstawą - 7 szt.

11. Przewód Htksh 1x2x0,8 -około 950 metrów szacunkowo

12. Listwa kablowa uniepalniona - około 450 metrów - szerokość należy dobrać do ilości przewodów mocowanych w niej na uchwytach UDF lub UEF -ilość przybliżona - może ulec zmianie

13. Uchwyty kablowe UDF - 500 - ilość przybliżona - może ulec zmianie

14. Uchwyty kablowe UEF -600 - ilość przybliżona - może ulec zmianie

15. Śruba Baks E-90 - 1100 - ilość przybliżona - może ulec zmianie

16. Przewód NHXH 5x1,5 - około - 35 - 40 metrów

17. Bezpiecznik B10 - 2 szt.